## Ozet
PVQuant — Referans GES
7 Günlük Üretim Tahmini · 15 – 22 Temmuz 2026 · Mod C
TOPLAM (P50) |  | KAPASİTE FAKTÖRÜ |  | ÖZGÜL VERİM | MAPE (kalibrasyon)
238.3 MWh |  | %31.4 |  | 52.8 kWh/kWp | %26.8
isabet: orta
HOLDOUT (Mod C) | MAPE %17.6 | RMSE 260 kW | iyileşme %34 | 832 test saati
Tarih | Tahmin (kWh) | Kümülatif (MWh)
2026-07-15 | 34045.4416 | 34.0454
2026-07-16 | 34045.4416 | 68.0909
2026-07-17 | 34045.4416 | 102.1363
2026-07-18 | 34045.4416 | 136.1818
2026-07-19 | 34045.4416 | 170.2272
2026-07-20 | 34045.4416 | 204.2726
2026-07-21 | 34045.4416 | 238.3181
TOPLAM | 238318.0915

## Saatlik
Zaman (yerel) | Tarih | POA (W/m²) | Hücre sıcaklığı (°C) | DC güç (kW) | AC güç P50 (kW) | Enerji (kWh) | Not
2026-07-15 03:00 | 2026-07-15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 04:00 | 2026-07-15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 05:00 | 2026-07-15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 06:00 | 2026-07-15 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-15 07:00 | 2026-07-15 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-15 09:00 | 2026-07-15 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-15 10:00 | 2026-07-15 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-15 11:00 | 2026-07-15 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-15 12:00 | 2026-07-15 | 1050 | 50 | 3950 | 3836 | 3836
2026-07-15 13:00 | 2026-07-15 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-15 14:00 | 2026-07-15 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-15 15:00 | 2026-07-15 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-15 16:00 | 2026-07-15 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-15 17:00 | 2026-07-15 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-15 18:00 | 2026-07-15 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-15 19:00 | 2026-07-15 | 1.2859e-13 | 25 | 4.8374e-13 | 4.6977e-13 | 4.6977e-13
2026-07-15 20:00 | 2026-07-15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 21:00 | 2026-07-15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 22:00 | 2026-07-15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-15 23:00 | 2026-07-15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 01:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 02:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 03:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 04:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 05:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 06:00 | 2026-07-16 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-16 07:00 | 2026-07-16 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-16 08:00 | 2026-07-16 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-16 10:00 | 2026-07-16 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-16 12:00 | 2026-07-16 | 1050 | 50 | 3950 | 3836 | 3836
2026-07-16 13:00 | 2026-07-16 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-16 14:00 | 2026-07-16 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-16 15:00 | 2026-07-16 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-16 16:00 | 2026-07-16 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-16 17:00 | 2026-07-16 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-16 18:00 | 2026-07-16 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-16 19:00 | 2026-07-16 | 1.2859e-13 | 25 | 4.8374e-13 | 4.6977e-13 | 4.6977e-13
2026-07-16 20:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 21:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 22:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-16 23:00 | 2026-07-16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 01:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 02:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 03:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 04:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 05:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 06:00 | 2026-07-17 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-17 07:00 | 2026-07-17 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-17 09:00 | 2026-07-17 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-17 10:00 | 2026-07-17 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-17 11:00 | 2026-07-17 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-17 12:00 | 2026-07-17 | 1050 | 50 | 3950 | 3836 | 3836
2026-07-17 13:00 | 2026-07-17 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-17 14:00 | 2026-07-17 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-17 15:00 | 2026-07-17 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-17 16:00 | 2026-07-17 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-17 17:00 | 2026-07-17 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-17 18:00 | 2026-07-17 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-17 19:00 | 2026-07-17 | 1.2859e-13 | 25 | 4.8374e-13 | 4.6977e-13 | 4.6977e-13
2026-07-17 20:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 21:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 22:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-17 23:00 | 2026-07-17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 01:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 02:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 03:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 04:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 05:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 06:00 | 2026-07-18 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-18 07:00 | 2026-07-18 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-18 08:00 | 2026-07-18 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-18 09:00 | 2026-07-18 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-18 10:00 | 2026-07-18 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-18 11:00 | 2026-07-18 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-18 12:00 | 2026-07-18 | 1050 | 50 | 3950 | 3836 | 3836
2026-07-18 13:00 | 2026-07-18 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-18 14:00 | 2026-07-18 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-18 15:00 | 2026-07-18 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-18 16:00 | 2026-07-18 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-18 17:00 | 2026-07-18 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-18 18:00 | 2026-07-18 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-18 19:00 | 2026-07-18 | 1.2859e-13 | 25 | 4.8374e-13 | 4.6977e-13 | 4.6977e-13
2026-07-18 20:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 21:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 22:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-18 23:00 | 2026-07-18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 01:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 02:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 03:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 04:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 05:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 06:00 | 2026-07-19 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-19 07:00 | 2026-07-19 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-19 08:00 | 2026-07-19 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-19 09:00 | 2026-07-19 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-19 10:00 | 2026-07-19 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-19 11:00 | 2026-07-19 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-19 12:00 | 2026-07-19 | 1050 | 50 | 3950 | 3836 | 3836
2026-07-19 13:00 | 2026-07-19 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-19 14:00 | 2026-07-19 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-19 15:00 | 2026-07-19 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-19 16:00 | 2026-07-19 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-19 17:00 | 2026-07-19 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-19 18:00 | 2026-07-19 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-19 19:00 | 2026-07-19 | 1.2859e-13 | 25 | 4.8374e-13 | 4.6977e-13 | 4.6977e-13
2026-07-19 20:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 21:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 22:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-19 23:00 | 2026-07-19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 01:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 02:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 03:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 04:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 05:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 06:00 | 2026-07-20 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-20 07:00 | 2026-07-20 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-20 09:00 | 2026-07-20 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-20 11:00 | 2026-07-20 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-20 12:00 | 2026-07-20 | 1050 | 50 | 3950 | 3836 | 3836
2026-07-20 13:00 | 2026-07-20 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-20 14:00 | 2026-07-20 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-20 15:00 | 2026-07-20 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-20 16:00 | 2026-07-20 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-20 17:00 | 2026-07-20 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-20 18:00 | 2026-07-20 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-20 19:00 | 2026-07-20 | 1.2859e-13 | 25 | 4.8374e-13 | 4.6977e-13 | 4.6977e-13
2026-07-20 20:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 21:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 22:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 23:00 | 2026-07-20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 01:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 02:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 03:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 04:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 05:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 06:00 | 2026-07-21 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-21 07:00 | 2026-07-21 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-21 08:00 | 2026-07-21 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-21 09:00 | 2026-07-21 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-21 10:00 | 2026-07-21 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-21 11:00 | 2026-07-21 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-21 12:00 | 2026-07-21 | 1050 | 50 | 3950 | 3836 | 3836
2026-07-21 13:00 | 2026-07-21 | 1023.6743 | 49.3732 | 3850.9653 | 3739.8235 | 3739.8235
2026-07-21 14:00 | 2026-07-21 | 946.0173 | 47.5242 | 3558.827 | 3456.1166 | 3456.1166
2026-07-21 15:00 | 2026-07-21 | 820.9231 | 44.5458 | 3088.2344 | 2999.1056 | 2999.1056
2026-07-21 16:00 | 2026-07-21 | 654.6643 | 40.5872 | 2462.7847 | 2391.7069 | 2391.7069
2026-07-21 17:00 | 2026-07-21 | 455.5779 | 35.8471 | 1713.8408 | 1664.378 | 1664.378
2026-07-21 18:00 | 2026-07-21 | 233.647 | 30.563 | 878.9577 | 853.5903 | 853.5903
2026-07-21 19:00 | 2026-07-21 | 1.2859e-13 | 25 | 4.8374e-13 | 4.6977e-13 | 4.6977e-13
2026-07-21 20:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 21:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 22:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-21 23:00 | 2026-07-21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-22 | 2026-07-22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-22 01:00 | 2026-07-22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2026-07-22 02:00 | 2026-07-22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0

## Metadata
RAPOR KÜNYESİ
Santral | Referans GES
Kurulu güç (kWp) | 4514
Konum | 37.8700, 32.4900
Eğim / Azimut | 30° / 180°
Saat dilimi | Europe/Istanbul
Mod | C
Model | barhdadi_bennis (faz2-ui)
Meteo kaynağı | open-meteo
η_BoS | 0.951
BG | 0.347
MAPE (%) | 26.77
Üretim zamanı (UTC) | 2026-07-15T23:46:13Z
Şema sürümü | 1.1.0
Adlandırma | IEC 61724-1 uyumlu
Holdout MAPE (%) | 17.6
Holdout RMSE (kW) | 260
Holdout iyileşme (%) | 34.3
Holdout test saati | 832